# Инструкция   Кочегара   Котельной МОУ «Новосергиевская НОШ»

1. Общие положения:
1.1.  Кочегар   котельной  относится к категории рабочих.
1.2.  Кочегар   котельной  назначается на должность и освобождается от нее приказом директора школы.
1.3. На должность  кочегара   котельной  назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
1.4.  Кочегар   котельной  руководствуется в своей трудовой деятельности:
1.4.1. нормативно-правовыми актами, а также  инструкциями  и методическими рекомендациями, регламентирующими деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации  котельных  и оборудования котельных ;
1.4.2. уставом предприятия;
1.4.3. правилами внутреннего трудового распорядка;
1.4.4. приказами и распоряжениями непосредственного руководителя;
1.4.5. настоящей  должностной   инструкцией .
1.5.  Кочегар   котельной  должен знать:
1.5.1.устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;
1.5.2. эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;
1.5.3. устройство аппаратов автоматического регулирования;
1.5.4. правила ведения режима работы  котельной  в зависимости от показаний приборов;
1.5.5. схемы трубопроводных сетей и сигнализации в  котельной ;
1.5.6. правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;
1.5.7. правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.6.  Кочегар   котельной  подчиняется непосредственно директору школы.
1.7. На время отсутствия  кочегара   котельной  (болезнь, отпуск и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение.
2.  Кочегар   котельной  обязан выполнять следующие  должностные  обязанности:
2.1. обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в  котельной  отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе;
2.2. переключение питательных линий;
2.3. заполнение и опорожнение паропроводов;
2.4. включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов;
2.5. профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов;
2.6. приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе.
3.  Кочегар   котельной  имеет право:
3.1. на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;
3.2. требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих  должностных обязанностей и осуществлении прав;
3.3. требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря;
3.4. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;
3.5. вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы;
3.6. запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, необходимые для выполнения своих  должностных  обязанностей;
3.7. повышать свою профессиональную квалификацию.
4.  Кочегар   котельной  несет ответственность:
4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  должностных  обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной   инструкцией , - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;
4.2. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ;
4.3. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлен                                    Барбашов Д.С.